附件1

2019年第2期广西医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产 企业 | 规格/型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验结果 | 检验单位 | 报告书编号 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED光固化机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | V300 | 2018.05 V3005376 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010174 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | LED光固化机 | 柳州市悦美医疗器械有限公司 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | SKI-801座充（数显） | 2017,09 AG0906081 | 柳州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010164 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 超声洁牙机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | D600 LED | 2018.5.12 S1850023D600L | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010031 | 技术说明书 |
| 4 | 超声洁牙机 | 桂林懿可仕机械制造有限公 | 桂林懿可仕机械制造有限公司 | SHEL-P | 2018年3月20日 201804001 P000149 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010054 | 设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下的电介质强度 |
| 5 | 超声洁牙机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | VRN-B | 2018-05 B08498 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010165 | 使用说明书、技术说明书、正常工作温度下的电介质强度 |
| 6 | 超声洁牙机 | 柳州市腾达医疗器械设备有限责任公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | VR-K08A | K08A01339 | 柳州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010194 | 使用说明书、技术说明书、正常工作温度下的电介质强度 |
| 7 | 超声洁牙机 | 南宁市钟晓辉医疗器材有限公司 | 庆暐医疗器材科技股份有限公司 | ART-M1 | 2016 C43218 | 南宁市青秀区食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010071 | 设备或设备部件的外部标记、使用说明书、技术说明书 |
| 8 | 电脑中频经络通治疗仪 | 河池市瓯文医疗科技有限公司都安分公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AⅡ型 | 2014年04月02日0147418 | 河池市食品药品监督管 理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010168 | 设备或设备部件的外部标记、输出闭锁 |
| 9 | 定制式固定义齿 | 南宁市亚美义齿有限公司 | 南宁市亚美义齿有限公司 | 金属铸造烤瓷桥 | B1806117 | 南宁市良庆区食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020134 | 耐急冷急热性能 |
| 10 | 光固化机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LUX Ⅵ | 2018.5.8 L1850164X6 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010032 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 11 | 尿液化学分析仪 | 桂林宝通科技有限公司 | 桂林宝通科技有限公司 | BT-2000 | 20180427005 | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010002 | 电源、标识、警告标志 |
| 12 | 尿液化学分析仪 | 桂林市华通医用仪器有限公司 | 桂林市华通医用仪器有限公司 | HT-2000A | 2018.5.30 20180530001A | 桂林市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ010058 | 标志、警告标志 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广西陈氏药业有限责任公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 平均宽度52mm±2mm | 80315A1 | 柳州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020189 | 未处理的避孕套的爆破体积和压力 |
| 14 | 无菌脱脂纱布块 | 龙州县人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 5cm×7cm-8P | 2017年10月1日0101001 | 龙州县食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020037 | 表面活性物质 |
| 15 | 医用纱布块 | 富川瑶族自治县人民医院 | 河南省豫北卫材有限公司 | 5×7×8 | 2017年12月6日11712071 | 贺州市食品药品监督管理局 | 不合格 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 2018CJ020237 | 表面活性物质 |