附件1

2023年医疗器械生产企业飞行检查情况汇总表

| 序号 | 企业名单 | 检查依据 | 检查结果 | 处置措施 | 处置结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 暂停生产 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 2 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 3 | 防城港市方宏医疗科技有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 企业停产 |
| 4 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 5 | 广西达庆生物科技有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 6 | 广西信业生物技术有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 7 | 广西双健科技有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 8 | 广西医准智能科技有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 9 | 柳州市精鹰义齿制作有限公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 10 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 医疗器械生产质量管理规范 | 限期整改 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |