广西壮族自治区药品监督管理局

行政处罚决定书

柳分械〔2022〕3号

当事人：中科双英医疗科技有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91450200MA5PB27B9D

住所（住址）：柳州市冠东路2号3号厂房

企业负责人：杨松

案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况

2022年6月29日我局收到《松原市市场监督管理局关于医疗器械专项抽检核查函》及吉林省医疗器械检验研究院《检验报告》（报告编号：JDRZ2022220），该份检验报告显示，当事人生产的医疗器械医用一次性防护服（规格型号：185（XXXL）连体式，产品编号：2021年3月21日，生产/出厂日期：2021年03月21日）被检样品外观、无菌不符合GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，该样品综合判定为不合格。

2022年7月1日，执法人员将吉林省医疗器械检验研究院《检验报告》（报告编号：JDRZ2022220）送达当事人签收，当事人提供医用一次性防护服不申请复检说明，执法人员依法对当事人生产场所进行检查。经初步审查，当事人当事人生产的医用一次性防护服（规格型号：185（XXXL）连体式，批号：20210321，生产日期：2021年03月21日）被检样品不符合GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，该行为违反了《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）第二十四条第一款的规定。2022年7月2日，我局对当事人进行立案调查。

2022年7月6日，执法人员对受托人购销部经理王玉龙进行第1次询问。

2022年7月17日，本案调查终结。本案自立案调查以来，整个程序均按法律规定进行，程序合法，当事人积极配合我局的调查，对我局所取得的证据无异议并在相关的证据上签字盖章认可。

违反法律、法规或者规章的事实

经查实，当事人生产的上述医用一次性防护服（规格型号：185（XXXL）连体式，批号：20210321，生产日期：2021年03月21日），经检验不符合要求，属于生产不符合经注册的产品技术要求的医疗器械的行为。当事人于2021年03月21日生产上述医用一次性防护服218套，其中按单价36.00元/套销售给吉林省丰凯医疗器械有限责任公司100套、捐赠100套、检验和留样18套，现无库存，本案涉案货值金额为7848元，涉案违法所得3600元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《松原市市场监督管理局关于医疗器械专项抽检核查函》（松市监药械函〔2022〕4号）、《吉林省医疗器械检验研究院检验报告》（报告编号：JDRZ2022220）、《抽验检验结果送达及拟公告告知书》（柳分送告械〔2022〕2号）1份、2022 年7月1日现场检查笔录1份，2022年7月6日对购销部经理王玉龙的询问调查笔录1份，证明案件的来源及调查经过。检验报告》，证明当事人涉案产品生产情况及库存。

2.《营业执照》《医疗器械生产许可证》（桂食药监械生产许20200054号）、《医疗器械注册证》（桂械注准20202140250）、《第二类医疗器械经营备案凭证》（桂柳食药监械经营备20201024）、法定代表人身份证复印件、《业务授权委托书》，证明当事人的合法生产资质。

3.原材料购销证明材料、医用一次性防护服批生产记录、环氧乙烷灭菌记录、成品检验记录、《销售出库单》《产品入库单》《产品销售明细》、吉林省丰凯医疗器械有限责任公司购销资料，证明当事人的涉案经过、违法事实。

4.《医疗器械召回通知书》《忠告性通知》《医疗器械召回事件报告表》，证明当事人的对涉案产品召回情况。

当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知情况，以及复核过程及意见

我局在作出本行政处罚决定前，已于2022年8月22日将《 广西壮族自治区药品监督管理局行政处罚告知书》（柳分械罚告字〔2022〕2号）送达给当事人，告知其拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及处罚内容，并告知当事人依法享有陈述、申辩等权利。当事人收到后在法定期限内未提出陈述、申辩意见，视为放弃此权利。

案件性质

本案性质为一般行政案件。

自由裁量的事实和理由

当事人生产不符合经注册的产品技术要求医疗器械的行为，案件发生后当事人能够积极配合案件调查取证工作，没有从轻或从重处罚情节。

行政处罚的内容和依据

当事人生产的医用一次性防护服（规格型号：185（XXXL）连体式，批号：20210321，生产日期：2021年03月21日）被检样品不符合GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，该行为违反了《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）第二十四条第一款的规定，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）第六十六条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，责令当事人立即改正上述违法行为，并给予以下行政处罚：1.没收违法所得3600元。2.处罚款35000.00元。

行政处罚的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条第三款的规定，当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起15日内，将罚没款缴到国库账户。该款请到南宁市怡宾路6号自治区药品监督管理局政务窗口43号窗办理，如你公司不便前来，可由窗口工作人员预录信息，形成电子缴费二维码后发给当事人缴款（自治区药品监督管理局政务服务窗口联系电话：0771-5595695）。

逾期不缴纳罚款的，我局根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一款第一项、第三项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

救济途径和期限

当事人如不服本行政处罚决定，可在接到本行政处罚决定书之日起60日内向国家药品监督管理局或者自治区人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向南宁铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

广西壮族自治区药品监督管理局

（印 章）

2022年8月29日

（药品监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚信息）